ПДК по СанПиН 2.1.3684-21

• АЛЮМИНИЙ не более 0,2 мг/дм3

• ЦИНК не более 5,0 мг/дм3

• МАРГАНЕЦ не более 0,1 мг/дм3

• НИКЕЛЬ не более 0,2 мг/дм3

• МЕДЬ не более 1,0 мг/дм3

• СВИНЕЦ не более 0,01 мг/дм3